Łódź, dnia 13 marca 2025 roku

Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

al. Unii Lubelskiej 4

94-208 Łódź

Do wszystkich Wykonawców

Dot. postępowania pn. „Budowa wodnego placu zabaw wraz z kompleksem zjeżdżalni zewnętrznych oraz budynkiem technicznym, zagospodarowaniem terenu i urządzeniami budowlanymi na terenie obiektu sportowo-rekreacyjnego AQUA PARK ŁÓDŹ Sp. z o.o., 94-208 Łódź, Al. Unii Lubelskiej 4”

Zamawiający informuje, że ww. postępowaniu wpłynęły pytania Wykonawców. Pytania wraz z odpowiedziami zostały zamieszczone poniżej.

- Zgodnie z rysunkami koncepcji, wodny plac zabaw oraz budynek techniczny mają powstać na terenie obecnie istniejącej plaży. Prosimy o udzielenie informacji czy piasek należy spryzmować do ponownego użytku.

Odpowiedź Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

Niezabrudzony piasek należy spryzmować i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Spółki

- Na obszarze projektowanej nowej plaży utwardzonej znajduje się punkt gastronomiczny oraz drewniane podesty do przeniesienia. Prosimy o udzielenie informacji czy przeniesienie wskazanych elementów leży po stronie wykonawcy.

Odpowiedź Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

Po stronie Zamawiającego będzie przeniesienie punktu gastronomicznego oraz drewnianych podestów.

- Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, wokół nowo projektowanych elementów pozostaje obszar po istniejącej plaży który nie posiada określonego sposobu wykończenia. Prosimy o doprecyzowanie, w jaki sposób należy wykończyć wspomniany teren.

Odpowiedź Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

Pomiędzy nowo projektowanym obrzeżem, a stałymi elementami w terenie takimi jak trawnik oraz linia ogrodzenia od strony części niezagospodarowanej Spółki, należy wypełnić płytką tarasową 40x40 cm, która znajduje się na pozostałych utwardzonych terenach Spółki.

- Do projektowanego budynku technicznego należy wykonać instalacje branżowe (elektryczne, teletechniczne, sanitarne). Prosimy o wskazanie miejsc/punktów do których wymienione instalacje należy powyższe instalacje doprowadzić/wpiąć.

Odpowiedź Aqua Park Łódź Sp. z o.o.

Instalacje branżowe będą dostępne z pasa trawnika znajdującego się przy drodze pożarowej od strony hamowni zjeżdżalni Kamikaze.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w pkt 6.2. Zaproszenia do składania ofert 
i zastępuje zdanie:

„Po stronie Wykonawcy pozostaje zawarcie w wycenie wszelkich kosztów, których ujęcie uważa za konieczne na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia. Cena wskazana w ofercie jest ceną ryczałtową, uwzględniającą wszystkie elementy zamówienia, za wyjątkiem wykonania prac ziemnych, jeżeli na podstawie Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę, ich wykonanie będzie konieczne dla realizacji Inwestycji.”

Zdaniem:

„Po stronie Wykonawcy pozostaje zawarcie w wycenie wszelkich kosztów, których ujęcie uważa za konieczne na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia. Cena wskazana w ofercie jest ceną ryczałtową, uwzględniającą wszystkie elementy zamówienia”.