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KOMUNIKAT AQUA PARK ŁÓDŹ SP. Z O.O. 
W SPRAWIE JAKOŚCI WODY BASENOWEJ
z dnia 27.03.2026r.


Aqua Park Łódź Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że wyniki badań mikrobiologicznych 
z następujących punktów poboru spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 09 listopada 2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2016).

	Wyniki badań fizykochemicznych w przedmiotowych nieckach z dnia 16.03.2026r. stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.
	 
Chlor wolny oraz związany jest badany i korygowany na bieżąco.

Podjęto działania polegające na:
1. częściowej wymianie wody basenowej, 
2. dodatkowym praniu filtrów, 
3. kalibracji przyrządów pomiarowych
4. sprawdzeniu nastaw parametrów urządzeń techniki basenowej,
5. sprawdzeniu poprawności pracy pompek dozujących i wykonanie koniecznych prac serwisowych.


Kolejny pobór próbek wody basenowej zostanie wykonany w dniu 01.04.2026r., 
a wyniki zostaną niezwłocznie przedstawione w kolejnym Komunikacie.
			


Z poważaniem,

Tomasz Paroń
Kierownik Działu Technicznego
Aqua Park Łódź Sp. z o.o. 94-208 Łódź, Al. Unii Lubelskiej 4
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