KOMUNIKAT AQUA PARK ŁÓDŹ SP. Z O.O.

W SPRAWIE JAKOŚCI WODY BASENOWEJ

z dnia 27.03.2026r.

Aqua Park Łódź Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że wyniki badań mikrobiologicznych 
z następujących punktów poboru spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 09 listopada 2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2016).

Wyniki badań fizykochemicznych w przedmiotowych nieckach z dnia 16.03.2026r. stanowią załącznik do niniejszego komunikatu.

Chlor wolny oraz związany jest badany i korygowany na bieżąco.

Podjęto działania polegające na:

- częściowej wymianie wody basenowej,

- dodatkowym praniu filtrów,

- kalibracji przyrządów pomiarowych

- sprawdzeniu nastaw parametrów urządzeń techniki basenowej,

- sprawdzeniu poprawności pracy pompek dozujących i wykonanie koniecznych prac serwisowych.

Kolejny pobór próbek wody basenowej zostanie wykonany w dniu 01.04.2026r., 
a wyniki zostaną niezwłocznie przedstawione w kolejnym Komunikacie.

Z poważaniem,

Tomasz Paroń

Kierownik Działu Technicznego

Aqua Park Łódź Sp. z o.o. 94-208 Łódź, Al. Unii Lubelskiej 4